**Ceník revizních prací**

**Orientační ceny:**

|  |  |
| --- | --- |
| Elektroinstalace (byt) | od 1000 Kč |
| Elektroinstalace (rodinný dům) | od 2000 Kč |
| Větší objekt (více rozvaděčů) | 70 Kč za obvod (jistič) |
| Revize systému ochrany před bleskem (hromosvodu) | do 2 svodů 1000 Kč každý další svod 250 Kč za svod |
| Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů | 50 Kč – 100 Kč za kus dle množství a třídy |
| Připojení domácích jednofázových elektrospotřebičů | 130 Kč za kus |
| Připojení domácích třífázových elektrospotřebičů | 210 Kč za kus |

**CENÍK REVIZNÍCH PRACÍ**

při provádění pravidelných, periodických revizí není účtováno cestovné

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Text | Mj | Jed.cena | | Zjištění stavu přípojkové skříně | kus | 80,00 | | rozvaděče do 10 přístrojů | kus | 95,00 | | rozv. nad 10 do 30 přístrojů | kus | 160,00 | | rozv. nad 30 přístrojů | kus | 230,00 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | okruhu do 5 vývodů | okr | 40,00 | | okruhu o 6 - 10 vývodech | okr | 60,00 | | okruhu nad 10 vývodů | okr | 90,00 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | Měř. Ri na přívodu do rozv., příp.skříně apod. | měř | 15,00 | | Měř.Ri okruhu celého rozvaděče | měř | 20,00 | | Měř.Ri vnitř. zapojení rozvaděče | měř | 13,00 | | Měř.Ri na okruhu do 5 vývodů | měř | 10,00 | | Měř.Ri na okruhu od 6 - 10 vývodů | měř | 15,00 | | Měř.Ri na okruhu nad 10 vývodů | měř | 20,00 | | Měř.Ri v okruhu napáj. z trafa | měř | 10,00 | | Měř.Ri nebo Iun spotřebiče | měř | 15,00 | | Měření impedance vypínací smyčky | měř | 10,00 | | Měř.zemního přechodového odporu uzemnění | měř | 85,00 | |  |  |  | | Měř.přech.odporu pospojení nebo odporu PE | měř | 20,00 | | Prověř.ochrany proudovým nebo napěť.chráničem | měř | 35,00 | | Měření krokového nebo dotykového napětí | měř | 40,00 | |  |  |  | | Měření základních el. veličin (U,I,A,..) | měř | 5,00 | | Zjištění sledu fází | měř | 25,00 | | Kontrola funkce hlídače izolačního stavu | hlíd | 10,00 | | Měření izolačního stavu podlahy | měř | 40,00 | | Měření povrchové teploty předmětů | měř | 20,00 | |  |  |  | |  |  |  | | Vypnutí vedení, zajištění, označení | kus | 30,00 | | Zjištění cíle neoznačeného okruhu | kus | 25,00 | | Demont. a mont. krytu v přípojkové skříni | kus | 30,00 | | Demont.a mont. krytu rozvaděče, rozvodnice | kus | 35,00 | | Demont. a mont. zkušební svorky uzemnění | kus | 30,00 | | Demont.a mont.elektroměr.desky deskové rozvodnice | kus | 75,00 | | Demont a mont. krytu přístroje, spotřebiče, krab. | kus | 20,00 | | Seřízení a nastavení nadproud. ochrany | kus | 19,00 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | Zpracování, studium a vyp.revize při ceně revize do 1000,-Kč | 30% |  | | Zpracování, studium a vyp.revize při ceně revize do 2 000,-Kč | 25% |  | | Zpracování, studium a vyp.revize při ceně revize nad 2 000,-Kč | 20% |  | |